## PAGINA DE INICIO
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | BRONCE TRAFILADO | CODOS Y TEES PARA GAS | TERMOCUPLAS | POLIETILENO | TERMOFUSION | POLIPROPILENO | REJAS Y TAPAS | FERRETERIA
TOCO ACA | TOCO ACA | TOCO ACA | TOCO ACA | TOCO ACA | TOCO ACA | TOCO ACA | TOCO ACA
DESPLIEGA ESTO | DESPLIEGA ESTO | DESPLIEGA ESTO | DESPLIEGA ESTO | DESPLIEGA ESTO | DESPLIEGA ESTO | DESPLIEGA ESTO | DESPLIEGA ESTO
BRIDAS | BUJES DE REDUCCION | CODO UNION MANGUERA | SOPORTE EITAR | CODOS ESPIGA | CODOS H-H 45° | BUJE REDUCCION | REJA PARA PISO DE PVC
BUJES DE REDUCCION | CONEXIÓN COCINA | CODO M-M | SOPORTE ESKABE 2000 | CODO ESPIGA H | CODO CON INSERTO | CODOS 90° | REJAS PARA PISO A.INOX
CODOS | CUPLAS | CODO H-H | SOPORTE ESKABE 5000 | CODO ESPIGA M | CODOS H-H- 90° | CUPLAS H-M | REJAS PARA PISO CON NERVIO A.INOX
CUPLAS | CUPLAS REDUCCION | CODO M-H | SOPORTE LONGVIE | ESPIGA DOBLE | CODO REDUCCION | CURVA H-H 90° | REJILLAS DE VENTILACION ESMALTADAS
CUPLAS DE REDUCCION | ENTREROSCAS | CODO REDUCCION H-M | SOPORTE ORBIS | ESPIGA REDUCCION | CUPLA CON INSERTO | ENTREROSCA | TAPAS PARA PISO A.INOX
ENTREROSCAS | INSERTOS | CODO REDUCCION H-H | SOPORTE ROSCADO | ESPIGA REDUCCION H | CUPLAS H-H | REDUCCION M-M
REDUCCIONES M-M | NUES COMUN | CODO REDUCCION M-M | TERMOCUPLA AMERICANA | ESPIGA REDUCCION M | CUPLA REDUCCION | TAPAS
TAPAS | NUEZ INVERTIDA | MARIPOSA 10K | TERMOCUPLA INTERCAMBIABLE CON TUERCA 8X1 Y SOPORTE ROSCADO | ESPIGA ROSCA H | CURVAS | TAPONES
TAPONES | PERNOS | MARIPOSA 3K | TERMOCUPLA SOLA -SIN TUERCA NI SOPORTE | ESPIGA ROSCA M | LLAVE DE PASO BCE | TEES H-H-H
TEES | REFRIGERACION | PERNOS | TUERCA 8 X 1 | TEE ESPIGA | SOBREPASO LARGO | UNION DOBLE H-H
UNIONES DOBLES CONICAS | PROLONGACION MESADA | TEE MANGUERA | TUERCA DE AJUSTE PLANA | TEE ESPIGA H | TAPAS
| PROLONGACION CANILLA | TEE H-H-H |  | TEE ESPIGA M | TEE
| REDUCCION H-M | TEE M-M-M |  |  | TEE CON INSERTO
| REDUCCION M-M | TETON CURVO H |  |  | TEE REDUCCION
| TAPAS | TETON CURVO M |  |  | UNION DOBLE
| TAPONES | TOMA GOMA |  |  | VALVULA FUSION PPN
TETONES
TUERCAS PLANAS
TUERCAS DE AJUSTE
UNIONES REDUCTORAS
VIROLAS
V

## Hoja10
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | BRIDAS
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | BUJES DE REDUCCION
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | CODOS
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | CUPLAS
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | CUPLAS DE REDUCCION
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | ENTREROSCAS
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | REDUCCIONES M-M
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | TAPAS
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | TAPONES
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | TEES
BRONCE ROSCADO PARA AGUA | UNIONES DOBLES CONICAS
BRONCE TRAFILADO
CODOS Y TEES PARA GAS
TERMOCUPLAS
POLIETILENO |  | BUJES DE REDUCCION | CODO UNION MANGUERA | SOPORTE EITAR | CODOS ESPIGA | CODOS H-H 45° | BUJE REDUCCION | REJA PARA PISO DE PVC
TERMOFUSION |  | CONEXIÓN COCINA | CODO M-M | SOPORTE ESKABE 2000 | CODO ESPIGA H | CODO CON INSERTO | CODOS 90° | REJAS PARA PISO A.INOX
POLIPROPILENO |  | CUPLAS | CODO H-H | SOPORTE ESKABE 5000 | CODO ESPIGA M | CODOS H-H- 90° | CUPLAS H-M | REJAS PARA PISO CON NERVIO A.INOX
REJAS Y TAPAS |  | CUPLAS REDUCCION | CODO M-H | SOPORTE LONGVIE | ESPIGA DOBLE | CODO REDUCCION | CURVA H-H 90° | REJILLAS DE VENTILACION ESMALTADAS
|  | ENTREROSCAS | CODO REDUCCION H-M | SOPORTE ORBIS | ESPIGA REDUCCION | CUPLA CON INSERTO | ENTREROSCA | TAPAS PARA PISO A.INOX
|  | INSERTOS | CODO REDUCCION H-H | SOPORTE ROSCADO | ESPIGA REDUCCION H | CUPLAS H-H | REDUCCION M-M
|  | NUES COMUN | CODO REDUCCION M-M | TERMOCUPLA AMERICANA | ESPIGA REDUCCION M | CUPLA REDUCCION | TAPAS
|  | NUEZ INVERTIDA | MARIPOSA 10K | TERMOCUPLA INTERCAMBIABLE CON TUERCA 8X1 Y SOPORTE ROSCADO | ESPIGA ROSCA H | CURVAS | TAPONES
|  | PERNOS | MARIPOSA 3K | TERMOCUPLA SOLA -SIN TUERCA NI SOPORTE | ESPIGA ROSCA M | LLAVE DE PASO BCE | TEES H-H-H
|  | REFRIGERACION | PERNOS | TUERCA 8 X 1 | TEE ESPIGA | SOBREPASO LARGO | UNION DOBLE H-H
|  | PROLONGACION MESADA | TEE MANGUERA | TUERCA DE AJUSTE PLANA | TEE ESPIGA H | TAPAS
|  | PROLONGACION CANILLA | TEE H-H-H |  | TEE ESPIGA M | TEE
|  | REDUCCION H-M | TEE M-M-M |  |  | TEE CON INSERTO
|  | REDUCCION M-M | TETON CURVO H |  |  | TEE REDUCCION
|  | TAPAS | TETON CURVO M |  |  | UNION DOBLE
|  | TAPONES | TOMA GOMA |  |  | VALVULA FUSION PPN
TETONES
TUERCAS PLANAS
TUERCAS DE AJUSTE
UNIONES REDUCTORAS
VIROLAS
V

## BRONCE ROSCADO PARA AGUA
CANTIDAD
CODIGO | MEDIDA | PRECIO | MINIMA 20 U | TOTAL $$
B3412BR | Buje 3/4 x 1/2 | 250.3116 |  | 0
B112BR | Buje 1 x 1/2 | 481.2192 | 20 | 9624.384
B134BR | Buje 1 x 3/4 | 391.9608 |  | 0
C12BR | Cupla 1/2 | 318.2256 |  | 0
C34BR | Cupla 3/4 | 399.7224 |  | 0
C1BR | Cupla 1 | 659.736 | 30 | 19792.08
C114BR | Cupla 1 1/4 | 659.736 |  | 0
c3412br | Cupla 3/4 x 1/2 | 357.0336 |  | 0
E12BR | Entrerosca 1/2 | 232.848 |  | 0
E34BR | Entrerosca 3/4 | 345.3912 |  | 0
E1BR | Entrerosca 1 | 541.3716 |  | 0
RMM3412BR | Reduccion M M 3/4 x 1/2 | 335.6892 | 40 | 13427.568
TA12BR | Tapa 1/2 | 242.55 |  | 0
TA4BR | Tapa 3/4 | 283.2984 |  | 0
TO12BR | Tapon 1/2 | 190.1592 |  | 0
TO34BR | Tapon 3/4 | 312.4044 |  | 0
CODOHH12BR | Codo Hembra -Hembra 1/2 90 º | 426.888 | 20 | 8537.76
CODOHH34BR | Codo Hembra -Hembra 3/4 90 º | 638.3916 |  | 0
CODOHM12BR | Codo Hembra -Macho 1/2 90 º | 426.888 |  | 0
CODOHM34BR | Codo Hembra -Macho 3/4 90 º | 638.3916 |  | 0
CODOHH3412BR | Codo Hembra - Hembra 3/4 x 1/2 | 523.908 |  | 0
TEE12BR | Tee 1/2 | 514.206 | 25 | 12855.15
TEE34BR | Tee 3/4 | 758.6964 |  | 0
TEE1BR | Tee 1 | 1129.3128 |  | 0
TEE3412BR | Tee 3/4 X 1/2 | 671.3784 |  | 0
UDC12BR | Union doble conica 1/2 | 799.4448 |  | 0
UDC34BR | Union doble conica 3/4 | 1451.4192 |  | 0
BRIDA12BR | Brida 1/2 | 500.6232 |  | 0
BRIDA34BR | Brida 3/4 | 638.3916 |  | 0
BRIDA12BR | Brida 1 | 727.65 |  | 0
64236.942
AGREGAR AL CARRITO

## BRONCE TRAFILADO
CANTIDAD
CODIGO | MEDIDA | PRECIO | MINIMA 20 U
1418 | Buje Reducción 1/4 x 1/8 | 65.1076
3818 | Buje Reducción 3/8 x 1/8 | 109.7576
3814 | Buje Reducción 3/8 x 1/4 | 94.9521
1218 | Buje Reducción 1/2 x 1/8 | 121.5794
1214 | Buje Reducción 1/2 x 1/4 | 109.4769
1238 | Buje Reducción 1/2 x 3/8 | 101.2372
3412 | Buje Reducción 3/4 x 1/2 | 323.994
CC | Conexión de cocina c/ caño | 691.7214
CS | Conexión de cocina sin caño | 591.7214
C18 | Cuplas de 1/8 | 85.9678
C14 | Cuplas de 1/4 | 103.1751
C38 | Cuplas de 3/8 | 142.6074
C12 | Cuplas de 1/2 | 231.6193
CUPLA1418 | Cupla reducción 1/4 X 1/8 | 149.1748
CUPLA3814 | Cupla reducción 3/8 x 1/4 | 172.5265
CUPLA3818 | Cupla reducción 3/8 x 1/8 | 172.5265
CUPLA1238 | Cupla reducción 1/2 x 3/8 | 208.2052
CUPLA1214 | Cupla reducción 1/2 x 1/4 | 208.2052
CUPLA1218 | Cupla reducción 1/2 x 1/8 | 208.2052
E18 | Entre rosca P/ virola 1/8 | 99.2941
E14 | Entre rosca P/ virola 1/4 | 97.3678
E38 | Entre rosca P/ virola 3/8 | 127.0298
E12 | Entre rosca P/ virola 1/2 | 232.478
IF | Inserto de bronce estría Fina | 46.8693
IG | Inserto de bronce estría Gruesa | 46.6415
IC | Inserto de bronce estría cuadrado | 46.6415
IFP | Inserto de plastico estría fina | 6.984
IGP | Inserto de plastico estría gruesa | 6.984
ICP | Inserto de plastico estría cuadrada | 6.984
NC | Nuez comun CON ESTRIADO INTERNO | 251.2554
NI | Nuez invertida CON ESTRIADO INTERNO | 252.4573
MRIPOSA3 | Mariposa 3 kl | 135.5737
MARIPOSA10 | Mariposa 10 kl | 188.9144
PERNO3 | Perno 3 kl | 102.0196
PERNO10 | Perno 10 kl | 185.3165
PRO | Prolongación bajo mesada 5,5 cm con estriado interno | 444.0736
PROL | Prolongación bajo mesada 6 cm con estriado interno | 446.983
PRO1212 | Prolongacion 1/2 x 1/2 con estriado interno | 243.6524
PRO1234 | Prolongacion 1/2 x 3/4 con estriado interno | 272.8063
PRO121 | Prolongacion 1/2 x 1 con estriado interno | 351.1774
PRO12114 | Prolongacion 1/2 x 1 1/4 con estriado interno | 433.8685
PRO12112 | Prolongacion 1/2 x 1 1/2 con estriado interno | 487.6158
PRO122 | Prolongacion 1/2 x 2 con estriado interno | 571.0493
PRO3434 | Prolongacion 3/4 x 3/4 con estriado interno | 466.338
PRO341 | Prolongacion 3/4 x 1 con estriado interno | 561.3492
PRO34114 | Prolongacion 3/4 x 11/4 con estriado interno | 641.1746
PRO34112 | Prolongacion 3/4 x 11/2 con estriado interno | 738.8354
PRO342 | Prolongacion 3/4 x 2 con estriado interno | 890.8575
RM1418 | Reducción MM 1/4 x 1/8 P/ virola | 110.3587
RM3818 | Reducción MM 3/8 x 1/8 P/ virola | 151.2001
RM3814 | Reducción MM 3/8 x 1/4 P/ virola | 135.4604
RM1238 | Reducción MM 1/2 x 3/8 P/ virola | 175.9361
RM1214 | Reducción MM 1/2 x 1/4 P/ virola | 171.8871
RM1218 | Reducción MM 1/2 x 1/8 P/ virola | 191.4356
RH1418 | Reducción HM 1/4 x 1/8 P/ virola | 140.2483
RH3814 | Reducción HM 3/8 x 1/4 P/ virola | 160.0265
RH3818 | Reducción HM 3/8 x 1/8 P/ virola | 161.3179
RH1214 | Reducción HM 1/2 x 1/4 P/ virola | 208.6979
RH1238 | Reducción HM 1/2 x 3/8 P/ virola | 209.6707
RH1218 | Reducción HM 1/2 x 1/8 P/ virola | 235.8667
RH3412 | Reducción HM 3/4 X 1/2 P/ virola para agua | 518.3964
RH3412N | Reducción HM 3/4 x 1/2 P/ virola niquelada | 568.3964
RH3412CROMADA | Reducción HM 3/4 x 1/2 P/ virola CROMADA | 614.3828
RH3412GAS | Reducción HM 3/4 X 1/2 P/ virola para virola -GAS | 518.3964
RHM18 | Reduccion MH 1/8 | 147.2844
RHM14 | Reduccion MH 1/4 | 144.0558
RHM38 | Rduccion MH 3/8 | 159.468
TA18 | Tapa de 1/8 | 57.8524
TA14 | Tapa de 1/4 | 68.0714
TA38 | Tapa de 3/8 | 89.3297
TA12 | Tapa de 1/2 | 125.684
TO18 | Tapón de 1/8 | 72.6127
TO14 | Tapón de 1/4 | 62.7058
TO38 | Tapón de 3/8 | 84.6743
TO12 | Tapón de 1/2 | 129.1245
TM18 | Tetón Macho de 1/8 | 110.4718
TM14 | Tetón Macho de 1/4 | 115.7809
TM38 | Tetón Macho de 3/8 | 143.6909
TM12 | Tetón Macho de 1/2 | 196.8268
TH18 | Tetón hembra de 1/8 | 116.4706
TH14 | Tetón hembra de 1/4 | 127.201
TH38 | Tetón hembra de 3/8 | 168.7361
TH12 | Tetón hembra de 1/2 | 231.6855
TCM12 | Tetón curvo 1/2 h | 311.7644
TC12H | Tetón curvo 1/2 m | 311.7644
TM12R | Tetón 1/2 Macho x 1/2 | 292.0652
TH12R | Tetón 1/2 Hembra x 1/2 | 355.5225
T18 | Tuerca de ajuste x 1/8 | 57.4952
T14 | Tuerca de ajuste x 1/4 | 57.1417
T38 | Tuerca de ajuste x 3/8 | 68.805
T12 | Tuerca de ajuste x 1/2 | 149.4925
T34 | Tuerca de ajuste x 3/4 | 166.4623
T1418 | Tuerca de 1/4 x 1/8 | 74.5298
T18316 | Tuerca de 1/8 X 3/16 | 57.4952
T38516 | Tuerca 3/8 x 5/16 | 68.805
TP18 | Tuerca Plana 1/8 | 29.016
TP14 | Tuerca plana 1/4 | 36.4226
TP38 | Tuerca plana 3/8 | 48.6448
TP12 | Tuerca plana 1/2 | 91.9627
UR1238C | Unión Reductora de BCE 1/2 x 3/8 CONICA | 278.8343
UR1238 | Unión Reductora de BCE 1/2 x 3/8 | 274.4747
UR3412 | Unión Reductora de BCE 3/4 x 1/2 | 439.0698
UR3438 | Unión Reductora de BCE 3/4 x 3/8 | 411.6065
VA18 | Virolas de aluminio x 1/8 | 14.2
VA516 | Virolas de aluminio x 5/16 | 14.2
VA38 | Virolas de aluminio x 3/8 | 15.76
VA12 | Virolas de aluminio x 1/2 | 22
VB18 | Virolas de bronce x 1/8 | 23.9484
VB516 | Virolas de bronce x 5/16 | 27.0875
VB38 | Virolas de bronce x 3/8 | 32.4997
BVB12 | Virolas debronce x 1/2 | 46.0389

## CODOS Y TEES
CANTIDAD
CODIGO | MEDIDA | PRECIO | MINIMA 20 U
HH18 | Codo Hembra -Hembra 1/8 | 259.8131
HH14 | Codo Hembra -Hembra 1/4 | 198.12
HH38 | Codo Hembra - Hembra 3/8 | 263.6888
HM18 | Codo Hembra -Macho 1/8 | 215.4669
HM14 | Codo Hembra -Macho 1 / 4 | 223.7381
MH38 | Codo Hembra -Macho 3 / 8 | 267.5725
MM18 | Codo Macho - Macho 1/8 | 195.4956
MM14 | Codo Macho - Macho 1 /4 | 242.4825
MM38 | Codo Macho - Macho 3 / 8 | 294.6369
CRHH1218 | Codo Red. 1/2 hembra x 1/8 hembra | 314.6812
CRHH1214 | Codo Red. 1/2 hembra x 1/4 hembra | 333.4337
CRHH1238 | Codo Red. 1/2 hembra x 3/8 hembra | 378.7631
CRHH3814 | Codo Red. 3/8 hembra x 1/4 hembra | 290.8263
CRHH3818 | Codo Red. 3/8 hembra x 1/8 hembra | 322.3269
CRHH1418 | Codo Red. 1/4 hembra x 1/8 hembra | 287.6737
CRHM1218 | Codo Red. 1/ 2 hembra x 1 / 8 Macho | 307.1006
CRHM1214 | Codo Red. 1/ 2 hembra x 1 / 4 Macho | 284.3506
CRHM1238 | Codo Red. 1/ 2 hembra x 3 / 8 Macho | 311.2119
CRHM3925 | Codo Red. 3/8 hembra x 1/4 Macho | 289.4937
CRHM3818 | Codo Red. 3/8 hembra x 1/8 Macho | 289.4937
CRHM1438 | Codo Red. 1/4 hembra x 3/8 Macho | 294.0519
CRHM1814 | Codo Red. 1/8 hembra x 1/4 Macho | 294.0519
CRHM1418 | Codo Red. 1/4 hembra x 1/8 Macho | 287.6737
CR1218 | Codo Red. 1/ 2 Macho x 1 / 8 Macho | 280.4506
CR1214 | Codo Red. 1/ 2 Macho x 1 / 4 Macho | 244.3512
CR1238 | Codo Red. 1/ 2 Macho x 3 / 8 Macho | 300.9419
CRM3814 | Codo Red. 3/8 Macho x 1/4 Macho | 311.2119
CRM3818 | Codo Red. 3/8 Macho x 1/8 Macho | 311.2119
CR1418 | Codo Red. 1/4 Macho x 1/8 Macho | 215.4669
THH18 | Tee Hembra - Hembra - Hembra 1/8 | 352.8687
THH14 | Tee Hembra - Hembra - Hembra 1/4 | 250.6806
THH38 | Tee Hembra - Hembra - Hembra 3/8 | 341.1037
TMM18 | Tee Macho - Macho - Macho 1/8 | 283.7656
TMM14 | Tee Macho - Macho - Macho 1/ 4 | 317.785
TMM38 | Tee Macho - Macho - Macho 3/ 8 | 414.0663
TM | Tee manguera para gas | 267.085
CMG | Codo manguera para gas | 235.7875
UM | Union manguera | 91.2061

## TERMOCUPLAS
CANTIDAD
CODIGO | MEDIDA | PRECIO | MINIMA 20 U
TEURO30 | Termocuplas Euro 30 cm | 424.56
TEURO50 | Termocuplas Euro 50 cm | 526.82
TEURO60 | Termocuplas Euro 60 cm | 564
TEURO70 | Termocuplas Euro 70 cm | 594.86
TEURO80 | Termocuplas Euro 80 cm | 635.3
TEURO90 | Termocuplas Euro 90 cm | 678.84
TSM820 | Termocuplas simil SM8 20 CM | 469.63
TSM830 | Termocuplas simil SM8 30 CM | 692.74
| Termocuplas simil SIT 30 CM | 424.56
| Termocuplas simil SIT 60 CM | 564
TSOU40 | Termocuplas simil Soporte Orbis Universal | 486.5
TSEGUER100 | Termocuplas SEGEUR 100 CM | 712.77
TI20 | Termocupla intercambiable x 20 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 578.1422
TI30 | Termocupla intercambiable x 30 cm 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 608.1475
TI40 | Termocupla intercambiable x 40 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 691.8625
TI50 | Termocupla intercambiable x 50 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 785.6128
TI60 | Termocupla intercambiable x 60 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 879.3702
TI70 | Termocupla intercambiable x 70 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 973.1277
TI80 | Termocupla intercambiable x 80 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 1066.9066
TI100 | Termocupla intercambiable x 100 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 1255.8694
TI110 | Termocupla intercambiable x 110 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 1336.8678
TI120 | Termocupla intercambiable x 120 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 1446.6959
TI130 | Termocupla intercambiable x 130 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 1542.3672
TI150 | Termocupla intercambiable x 150 cm - 8 X 1 C/TUERCA Y SOPORTE | 1734.2904
TIA40 | Termocupla intercambiable AMERICANA x 40 cm | 834.8856
T8X1 | Soporte8 X 1 | 124.4508
TSL | Soporte Longvie | 124.4508
TSO | Soporte Orbis | 124.4508
TSE | Soporte Eitar | 124.4508
TSR | Soporte Rheen | 173.9172
TSE2000 | Soporte Eskabe 2000 | 124.4508
TSE5000 | Soporte Eskabe 5000 | 124.4508
TSC | Soporte CTZ | 145.3169
T8X1 | Tuerca 8 X 1 | 53.2797
TTE | Tuerca Eitar | 53.2797
TTR | Tuerca Rheen | 53.2797
TTO | Tuerca Ottonello | 53.2797
TTES | Tuerca Eskabe | 70.8844
TTA | Tuerca de ajuste plana 8 x 1 | 34.6716
TP91 | Tuerca PARTIDA 9x1 | 63.18
TSI20 | Termocupla intercambiable sola x 20 cm SIN TUERCA NI SOPORTE | 489.2769
TSI30 | Termocupla intercambiable sola x 30 cm SIN TUERCA NI SOPORTE | 519.2822
TSI40 | Termocupla intercambiable sola x 40 cm SIN TUERCA NI SOPORTE | 602.9972
TSI50 | Termocupla intercambiable sola x 50 cm SIN TUERCA NI SOPORTE | 696.7475
TSI60 | Termocupla intercambiable sola x 60 cm SIN TUERCA NI SOPORTE | 790.505
TSI70 | Termocupla intercambiable sola x 70 cm SIN TUERCA NI SOPORTE | 884.2624
TSI80 | Termocupla intercambiable solax 80 cm SIN TUERCA NI SOPORTE | 978.0413
TSI100 | Termocupla intercambiable sola x 100 cm SIN TUERCA NI SOPORTE | 1167.0042
TSI120 | Termocupla intercambiable sola x 120 cm SIN TUERCA NI SOPORTE | 1357.8307
TSI150 | Termocupla intercambiable solax 150 cm SIN TUERCA NI SOPORTE | 1645.4252

## POLIETILENO
CANTIDAD
CODIGO | MEDIDA | PRECIO | MINIMA 20 U
ED12 | Espiga doble 1/2 | 11.3716
ED34 | Espiga doble 3/4 | 16.6213
ED1 | Espiga doble 1 | 23.1635
ERM12 | Espiga rosca macho 1/2 | 11.3875
ERM34 | Espiga rosca macho 3/4 | 17.9614
ERM1 | Espiga rosca macho 1 | 25.1619
ERH12 | Espiga rosca hembra 1/2 | 23.3459
ERH34 | Espiga rosca hembra 3/4 | 32.9016
ERH1 | Espiga rosca hembra 1 | 41.7118
CODOE12 | Codo espiga doble 1/2 | 22.8146
CODOE34 | Codo espiga doble 3/4 | 30.2609
CODOE1 | Codo espiga doble 1 | 45.1217
CODOERM12 | Codo espiga rosca macho 1/2 | 35.9388
CODOERM34 | Codo espiga rosca macho 3/4 | 56.9215
CODOERM1 | Codo espiga rosca macho 1 | 74.3913
CODOERH12 | Codo espiga rosca hembra 1/2 | 26.8986
CODOERH34 | Codo espiga rosca hembra 3/4 | 39.1425
CODOERH1 | Codo espiga rosca hembra 1 | 74.5182
ERM134 | Espiga rosca macho reduccion 1 x 3/4 | 28.1832
ERM3412 | Espiga rosca macho reduccion 3/4 x 1/2 | 20.3722
ERM1234 | Espiga rosca macho reduccion 1/2 x 3/4 | 21.3872
ERM341 | Espiga rosca macho reduccion 3/4 x 1 | 28.6114
ERM121 | Espiga rosca macho reduccion 1/2 x 1 | 28.6114
ERH1234 | Espiga rosca hembra reduccion 1/2 x 3/4 | 35.8198
ERH341 | Espiga rosca hembra reduccion 3/4 x 1 | 41.1726
ERH121 | Espiga rosca hembra reduccion 1/2 x 1 | 41.1726
ERH134 | Espiga rosca hembra reduccion 1 X 3/4 | 41.1726
ERH112 | Espiga rosca hembra reduccion 1 X 1/2 | 41.1726
ERH3412 | Espiga rosca hembra reduccion 3/4 X 1/2 | 41.1726
ER3412 | Espiga reduccion 3/4 x 1/2 | 19.3413
ER134 | Espiga reduccion 1 x 3/4 | 25.6218
ER112 | Espiga reduccion 1 x 1/2 | 25.6218
TEEE12P | Tee triple enchufe 1/2 | 33.0284
TEEE34P | Tee triple enchufe 3/4 | 42.6
TEEE1P | Tee triple enchufe 1 | 71.0449
TEERM12P | Tee enchufe rosca macho 1/2 | 59.8081
TEERM34P | Tee enchufe rosca macho 3/4 | 69.4668
TEERM1P | Tee enchufe rosca macho 1 | 91.9642
TEERH12P | Tee enchufe rosca hembra 1/2 | 55.5179
TEERH34P | Tee enchufe rosca hembra 3/4 | 65.7159
TEERH1P | Tee enchufe rosca hembra 1 | 93.7009

## TERMOFUSION
CANTIDAD
CODIGO | MEDIDA | PRECIO | MINIMA 20 U
BUJE2520F | BUJE 20 X 25FUSION | 20.5538
CODO20F | CODO 90º 20 M M FUSION | 21.8531
CODO25F | CODO 90º 25 M M FUSION | 30.7913
CODO32F | CODO 90º 32 M M FUSION | 54.0225
CODO2045F | CODO 45º 20 M M FUSION | 35.316
CODO2545F | CODO 45º 25 M M FUSION | 55.902
codo2520f | CODO REDUCCION 25 X 20 M M FUSION | 38.1375
codo3220f | CODO REDUCCION 32 X 20 M M FUSION | 84.72
codo3225f | CODO REDUCCION 32 X 25 M M FUSION | 66.725
CUPLA20F | CUPLA 20 M M FUSION | 19.1363
CUPLA25F | CUPLA 25 M M FUSION | 24.2156
CUPLA32F | CUPLA 32 M M FUSION | 31.3031
CUPLA2025F | CUPLA 25 X 20 M M FUSION | 23.2706
CUPLA3220F | CUPLA 32 X 20 M M FUSION | 34.825
CUPLA3225F | CUPLA 32 X 25 M M FUSION | 29.5706
CURVA20F | CURVA 20 A 90º FUSION | 95.1
CURVA25F | CURVA 25 A 90º FUSION | 123.625
TEE20F | TEE 20 MM FUSION | 27.6412
TEE25F | TEE 25 MM FUSION | 35.91
TEE32F | TEE 32 MM FUSION | 63.5906
TEE2520F | TEE 25 X 20 M M FUSION | 49.8875
TEE3220F | TEE 32 X 20 M M FUSION | 107.652
TEE3225F | TEE 32 X 25 M M FUSION | 81.125
TAPA20F | TAPA 20 MM FUSION | 17.9944
TAPA25F | TAPA 25 MM FUSION | 21.4988
TAPA32F | TAPA 32 MM FUSION | 29.295
UD20F | UNION DOBLE 20 MM FUSION | 122.5875
UD25F | UNION DOBLE 25 MM FUSION | 131.9375
UD32F | UNION DOBLE 32 MM FUSION | 188.55
SP20F | SOBREPASOLARGO 20 MM FUSION | 180.975
SP25F | SOBREPASO LARGO 25 MM FUSION | 247.536
SP32F | SOBREPASO LARGO 32 MM FUSION | 396.234
CH2038F | CUPLA C/ INSERTO METALICO HEMBRA 20X3/8 FUSION
CH2012F | CUPLA C/ INSERTO METALICO HEMBRA 20X1/2 FUSION | 244.9125
CH2034F | CUPLA C/ INSERTO METALICO HEMBRA 20X3/4 FUSION | 343.5863
CH2512F | CUPLA C/ INSERTO METALICO HEMBRA 25X1/2 FUSION | 257.67
CH2534F | CUPLA C/ INSERTO METALICO HEMBRA 25X3/4 FUSION | 344.1375
CH321F | CUPLA C/ INSERTO METALICO HEMBRA 32X1 FUSION | 679.8
CM2012F | CUPLA C/ INSERTO METALICO MACHO 20X1/2 FUSION | 336.105
CM2034F | CUPLA C/ INSERTO METALICO MACHO 20X3/4 FUSION | 455.4506
CM2512F | CUPLA C/ INSERTO METALICO MACHO 25X1/2 FUSION | 343.5075
CM2534F | CUPLA C/ INSERTO METALICO MACHO 25X3/4 FUSION | 456.12
CM3234F | CUPLA C/ INSERTO METALICO MACHO 32X3/4 FUSION | 776.916
CM321F | CUPLA C/ INSERTO METALICO MACHO 32X1 FUSION | 874.032
CODOH2012F | CODO C/ INSERTO METALICO HEMBRA 20X1/2 FUSION | 251.37
CODOH2034F | CODO C/ INSERTO METALICO HEMBRA 20X3/4 FUSION | 412.734
CODOH2512F | CODO C/ INSERTO METALICO HEMBRA 25X1/2 FUSION | 278.2237
CODOH2534F | CODO C/ INSERTO METALICO HEMBRA 25X3/4 FUSION | 410.6
CODOH3234F | CODO C/ INSERTO METALICO HEMBRA 32X3/4 FUSION | 576.7875
CODOH321F | CODO C/ INSERTO METALICO HEMBRA 32X1 FUSION | 812.214
CODOM2012F | CODO C/ INSERTO METALICO MACHO 20X1/2 FUSION | 343.8225
CODOM2034F | CODO C/ INSERTO METALICO MACHO 20X3/4 FUSION | 534.126
CODO2512F | CODO C/ INSERTO METALICO MACHO 25X1/2 FUSION | 363.6675
CODOM2534F | CODO C/ INSERTO METALICO MACHO 25X34 FUSION | 527.0091
CODOM321F | CODO C/ INSERTO METALICO MACHO 32X1 FUSION | 874.032
TEEH2012F | TEE C/ INSERTO METALICO HEMBRA 20X1/2 FUSION | 285.4688
TEEH2512F | TEE C/ INSERTO METALICO HEMBRA 25X1/2 FUSION | 427.308
TEEh2534F | TEE C/ INSERTO METALICO HEMBRA 25X3/4 FUSION | 558.402
TEEH3212F | TEE C/ INSERTO METALICO HEMBRA 32X1/2 FUSION | 236.5135
TEEM2512F | TEE C/ INSERTO METALICO MACHO 20X12 FUSION | 376.11
TEEM2512F | TEE C/ INSERTO METALICO MACHO 25X12 FUSION | 534.018
TEEM2534F | TEE C/ INSERTO METALICO MACHO 25X3/4 FUSION | 631.248
LP20FN | LLAVE DE PASO C/CABEZAL BRONCE 20 M M FUSION IND. ARGENTINA | 1866.6
LP25FN | LLAVE DE PASO C/CABEZAL BRONCE 25 M M FUSION IND. ARGENTINA | 2049.6
LP32FN | LLAVE DE PASO C/CABEZAL BRONCE 32 M M FUSION IND. ARGENTINA | 2232.6
LLE20F | LLAVE ESFERICA C/ ESFERA PLASTICA 20 | 414.8
LLE25F | LLAVE ESFERICA C/ ESFERA PLASTICA 25 | 646.6
LLE32F | LLAVE ESFERICA C/ ESFERA PLASTICA32 | 976
VEM20 | VALVULA ESFERICA METAL DOBLE UNION FUSION DE 20 MM | 1476.2

## POLIPROPILENO
CANTIDAD
CODIGO | MEDIDA | PRECIO | MINIMA 20 U
CODOHH12P | Codo Hembra - Hembra 90 º 1/2 | 27.0835
CODOHH34P | Codo Hembra - Hembra 90 º 3/4 | 44.4106
CODOHH1P | Codo Hembra - Hembra 90 º 1 | 72.4327
CODOHM12P | Codo Macho - Hembra 90 º 1/2 | 28.9731
CODOMH34P | Codo Macho - Hembra 90 º 3/4 | 44.0895
CUPLA12P | Cupla Hembra - Hembra 1/2 | 27.7134
CUPLA34P | Cupla Hembra - Hembra 3/4 | 40.3104
CUPLA1P | Cupla Hembra - Hembra 1 | 62.985
CUPLA3412P | Cupla Hembra - Hembra 3/4 X 1/2 | 37.791
CURVA12P | Curva 1/2 90º | 62.985
CURVA34P | Curva 3/4 90º | 88.179
UD12P | Union doble Hembra - Hembra 1/2 | 119.6715
UD34P | Union doble Hembra - Hembra 3/4 | 127.2297
UD1P | Union doble Hembra - Hembra 1 | 178.2475
TEE12P | Tee 1/2 | 44.0895
TEE34P | Tee 3/4 | 78.7313
TEE1P | Tee 1 | 119.6715
B3412P | Buje reduccion 3/4 x 1/2 | 22.6746
B134P | Buje reduccion 1 x 3/4 | 27.7134
B112P | Buje reduccion 1 x 1/2 | 30.2328
E12P | Entrerosca 1/2 | 20.785
E34P | Entrerosca 3/4 | 24.5642
E1P | Entrerosca 1 | 31.4925
E3412P | Entrerosca 3/4 x 1/2 | 27.7134
E112P | Entrerosca 1 x1/2 | 32.7522
E134P | Entrerosca 1 x3/4 | 32.7522
TAPON12P | Tapon 1/2 | 20.1552
TAPON34P | Tapon 3/4 | 20.1552
TAPON1P | Tapon 1 | 25.194
TAPA12P | Tapa 1/2 | 25.194
TAPA34P | Tapa 3/4 | 28.3433
TAPA1P | Tapa 1 | 37.791
N1260 | Niple 1/2 x 60 mm | 17.69
N1280 | Niple 1/2 x 80 mm | 23.79
N12100 | Niple 1/2 x 100 mm | 29.28
N12120 | Niple 1/2 x 120 mm | 32.94
N12150 | Niple 1/2 x 150 mm | 39.04
N12200 | Niple 1/2 x 200 mm | 53.07
N3460 | Niple 3/4 x 60 mm | 21.96
N3480 | Niple 3/4 x80 mm | 31.11
N34100 | Niple 3/4 x 100 mm | 39.04
N34120 | Niple 3/4 x 120 mm | 46.36
N34150 | Niple 3/4 x 150 mm | 57.34
N34200 | Niple 3/4 x 200 mm | 69.54
N160 | Niple 1 x 60 mm | 32.94
N180 | Niple 1 x 80 mm | 43.92
N1100 | Niple 1 x 100 mm | 57.95
N1120 | Niple 1 x 120 mm | 70.76
N1150 | Niple 1 x 150 mm | 84.79
N1200 | Niple 1 x 200 mm | 96.38

## REJAS Y TAPAS
CANTIDAD
CODIGO | MEDIDA | PRECIO | MINIMA 20 U
R2042 | Rejilla de ventilacion 20x40 800cm3 para gabinete gas | 577.5
R15S100 | Rejilla de ventilación Esmaltada 15 x 15 p/ amurar APROBADA 100 CM2 | 91.7125
R15A100T | Rejilla de ventilación Esmaltada 15 x 15 p/ tornillo APROBADA 100 CM2 | 91.7125
R1530A200 | Rejilla de ventilación Esmaltada 15 X 30 p/ amurar APROBADA 200 CM2 | 183.4375
R1530A200T | Rejilla de ventilación Esmaltada 15 X 30 p/ tornilloAPROBADA 200 CM2 | 183.4375
R20A100 | Rejilla de ventilación Esmaltada 20 X 20 p/ amurar APROBADA 100 CM2 | 145.1
R20A100t | Rejilla de ventilación Esmaltada 20 X 20 p/tornillo APROBADA 100 CM2 | 145.1
R20A200 | Rejilla de ventilación Esmaltada 20 X 20 p/ amurar APROBADA 200 CM2 | 148.925
R10AI | Reja p/ piso de Acero 10 x 10 Acero Inoxidable | 225
R12AI | Reja p/ piso de Acero 12 x 12 Acero Inoxidable | 256.25
R15AI | Reja p/ piso de Acero 15 x 15 Acero Inoxidable | 300
R20AI | Reja p/ piso de Acero 20 x 20 Acero Inoxidable | 481.25
T10AI | Tapa p/ piso de Acero 10 x 10 Acero Inoxidable | 225
T12AI | Tapa p/ piso de Acero 12 x 12 Acero Inoxidable | 256.25
T15AI | Tapa p/ piso de Acero 15 x 15 Acero Inoxidable | 300
T20AI | Tapa p/ piso de Acero 20 x 20 Acero Inoxidable | 481.25
R10PVC | Reja p/ piso de plastico 10 x 10con marco | 124.8
R15PVC | Reja p/ piso de plastico 15 x 15 con marco | 152.1
R20PVC | Reja p/ piso de plastico 20 X 20 con marco | 235.3